Pagina Principala

Incidente

Kozloduy

centrala de la Kozloduy

01.12.2019 - se opreste neplanificat reactorul 6 (https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/v-aec-kozlodui-niama-avarii-uspokoiava-shefut-na-centralata)

16.11.2019 - reactorul 5 - probleme la o pampa de racire → a fost redusa capacitatea la jumatate - https://adevarul.ro/news/eveniment/defectiune-centrala-nucleara-kozlodui-doi-pasi-romania-bulgarii-spun-nu-exista-niciun-risc-contaminare-radioactiva-1_5dd111715163ec42711aa782/index.html

17.11.2019 - s-a pornit reincarcarea la capacitatea maxima de 1000MW - https://seenews.com/news/bulgarias-npp-kozloduy-lifting-unit-5s-capacity-after-pump-shutdown-676685

01.08.2019 - doua pompe de recirculatie se opresc la reactorul 5

09.07.2019 - reactorul 6 - declanșarea protecției automate, a declarat compania bulgară - http://www.energynomics.ro/ro/o-noua-inchidere-automata-la-centrala-nucleara-de-la-kozlodui-dupa-cea-de-saptamana-trecuta/

03.07.2019 - reactorul 6 - declansarea unei protectii electrice - http://www.nuclear-transparency-watch.eu/activities/transparency-and-public-participation/the-incident-at-kozloduy-npp-on-3-7-2019-and-the-lack-of-transparency-in-the-bulgarian-nuclear-energy.html